Краткий порядок присоединения к электрическим сетям ООО «Вега»

1. Общие положения

1.1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевой организации осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

- Гражданским Кодексом РФ;

- Федеральным Законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (в редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 №334) (далее Правила).

1.2. Технологическое присоединение осуществляется по заявке на основании договора, заключенного между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение мощности энергопринимающих устройств, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя.

1.3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

2. Порядок заключения договора

2.1. Для заключения договора Заявитель направляет соответствующую заявку в ООО «Вега», к электрическим сетям которого планируется технологическое присоединение или присоединена электроустановка. Сведения, которые необходимо указать в заявке, а также перечень документов прилагаемых к заявке определен пунктами 9, 10, 12, 13, 14 Правил.

2.2. По результатам рассмотрения заявки ООО «Вега» направляет «Заявителю»:

- для заявителей - физических лиц, подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику - подписанный проект договора технологического присоединения в 2 экземплярах и технические условия в течение 30 дней с даты получения заявки.

- для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, подавших заявку в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) - подписанный проект договора технологического присоединения в 2 экземплярах и технические условия в течение 30 дней с даты получения заявки.

- для остальных заявителей - подписанный проект договора технологического присоединения в 2 экземплярах в течение 15 рабочих дней с даты получения заявки и проект технических условий по заявке с суммарной присоединяемой мощностью до 750 кВА, по заявке свыше 750 кВА без проекта технических условий. При сложном характере технологического присоединения указанный срок направления договора по инициативе ООО «Вега» может быть увеличен до 40 рабочих дней. Заявитель уведомляется об увеличении срока и основаниях его изменения. В течение 15 рабочих дней с даты заключения договора, а при сложном характере присоединения, в течение 30 рабочих дней ООО «Вега» подготавливает и выдаёт Заявителю подписанные технические условия.

2.3. При получении заявки не в полном объеме, ООО «Вега» в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки уведомляет об этом Заявителя и в течение 15 рабочих дней с даты получения недостающих сведений направляет ему для согласования проект договора и технические условия.

2.4. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного проекта договора и направляет 1 экземпляр ООО «Вега». В случае ненаправления Заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания ранее поданная заявка аннулируется.

3. Основные условия Договора технологического присоединения к электрическим сетям

- перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется техническими условиями на присоединение) и обязательства сторон по их выполнению;

- срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению;

- положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами технологического присоединения сроков исполнения своих обязательств;

- порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

- размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;

- порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (п. 17 Правил для льготной категории заявителей, указанной в п. 12.1 Правил, в договоре (по желанию таких заявителей) может быть предусмотрена возможность беспроцентной рассрочки платежа в размере 95% платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения);

- порядок взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности.

4. Определение размера платы

4.1. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Вега» устанавливается Агентством по тарифам и ценам по Архангельской области (уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов в Архангельской области) в соответствии с «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФСТ от 30.11.2010 №365-Э/5, в редакции приказа ФСТ

4.2. Для Заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно, размер платы устанавливается исходя из их стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4.3. Для некоммерческих организаций, подающих заявку на технологическое присоединение для поставки электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, не в целях извлечения прибыли, гражданам, членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата устанавливается в размере 550 рублей на каждого члена (абонента) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт. Перечень таких организаций приведен в пункте 14 приложения к Приказу ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5.

4.4. Для Заявителей с присоединяемой мощностью от 15 до 750 кВт плата за технологическое присоединение рассчитывается в отношении каждого случая присоединения для одного заявителя на основании ставок платы за технологическое присоединение 1 кВт присоединяемой мощности, установленные Постановлением Агентства по тарифам и ценам по Архангельской области.

4.5. Для Заявителей присоединяемой мощностью свыше 750 кВт или на напряжении 35 кВ и выше плата за технологическое присоединение осуществляется в индивидуальном порядке с расчетом платы по индивидуальному проекту. В расчет платы за присоединение включаются затраты на создание технической возможности присоединения (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), а также средства для уплаты всех налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством. Расчетный размер платы за технологическое присоединение подлежит проверке и утверждению Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.

4.6. При отсутствии технической возможности технологического присоединения Заявителю предлагается осуществить присоединение в индивидуальном порядке с расчетом платы по индивидуальному проекту. При согласии Заявителя осуществить техническое присоединение данным способом, размер платы определяется аналогично п.4.5.

5. Выполнение сторонами договора технологического присоединения мероприятий, предусмотренных договором

Мероприятия по технологическому присоединению, включают в себя:

- подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах);

- разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

- проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

- осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (Ростехнадзор) при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с действующим законодательством согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления;

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и подача напряжения на присоединенную электроустановку Заявителя.

6. Получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя

Не требуется получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (Ростехнадзор) на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов льготных категорий заявителей, указанных в пунктах 12.1-14 Правил, а именно:

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, направивших заявку в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- заявителей, направивших заявку в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- физических лиц, направивших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Для остальных категорий заявителей обязательно проведение осмотра (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (Ростехнадзор) и выдача акта допуска энергоустановки в эксплуатацию.

В Архангельской области уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору является Северное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

7. Фактическое присоединение и подача напряжения на присоединяемый объект Заявителя

7.1. Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ООО «Вега» и объекта заявителя (энергопринимающих устройств, энергетических установок и электрических сетей) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объект заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено", шлейфы проводов не присоединены).

7.2. Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения эксплуатационной ответственности балансовой принадлежности.

7.2. Заявитель заключает в установленном порядке договор электроснабжения со сбытовой компанией.

7.3. Подача напряжения на электроустановку производится по заявке Заявителя, при наличии документа подтверждающего заключение договора энергоснабжения со сбытовой компанией и договора на передачу электрической энергии с ООО «Вега». При заключении договора энергоснабжения договор на оказание услуг по передаче электроэнергии с ООО «Вега» заключает сбытовая компания, заключившая с Заявителем договор электроснабжения.