## Показания
"ДОК 1" 36-12
Показания Счетчика
Наименование | № счетчика | К т |  |  |  | Период
[6 empty] | 2011-12-31 | 2012-01-31 23:00 | 2012-02-29 23:00 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31
Док 1 А, кВтч | 00715873 Меркурий-230; 111001048 | 3000 | 3565.68 |  |  | 2815.44 | 2968.07 | 3153.46 | 3324.71 | 3430.99 | 3505.94 | 3565.68 | 3617.92 | 3671.22 | 3682.04 | 3732.04 | 3740.83 | 3752.01
Док 1 Р, кВАрч | 00715873 Меркурий-230; 111001048 | 3000 |  |  |  | 2011-12-31: 758.01
Потребление электроэнергии
Наименование | № счетчика | К т | Потери ЛЭП | Потери КЗ | Потери хх | 2011-12-31: Период
[7 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Док 1 А, кВтч | 00715873 Меркурий-230; 111001048 | 3000 |  |  |  |  | 457890 | 556170 | 513750 | 318840 | 224850 | 179220 | 156720 | 159900 | 32460 | 150000 | 26370 | 33540
Док 1 Р, кВАрч | 00715873 Меркурий-230; 111001048 | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"ДОК 2" 36-27
Показания Счетчика
Наименование | № счетчика | К т |  |  |  | Период
[6 empty] | 2011-12-31 | 2012-01-31 23:00 | 2012-02-29 23:00 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31
Док 2 А, кВтч | 00715530 Меркурий-230; 111001049 | 3000 | 2988.41 |  |  | 2929.14 | 2929.16 | 2929.19 | 2929.22 | 2963.26 | 2986.44 | 2988.41 | 2989.26 | 2996.43 | 3061.8 | 3118.07 | 3261.99 | 3459.19
Док 2 Р, кВАрч | 00715530 Меркурий-230; 111001049 | 3000 |  |  |  | 2011-12-31: 1144.32
Потребление электроэнергии
Наименование | № счетчика | К т | Потери ЛЭП | Потери КЗ | Потери хх | 2011-12-31: Период
[7 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Док 2 А, кВтч | 00715530 Меркурий-230; 111001049 | 3000 |  |  |  |  | 60 | 90 | 90 | 102120 | 69540 | 5910 | 2550 | 21510 | 196110 | 168810 | 431760 | 591600
Док 2 Р, кВАрч | 00715530 Меркурий-230; 111001049 | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 1
Показания Счетчика
Наименование | № счетчика | К т |  |  |  | Период
[6 empty] | 2011-12-31 | 2012-01-31 23:00 | 2012-02-29 23:00 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31
ТП 1 Ввод №1, Σ А, кВтч | 06285167 | 160 |  |  |  | 8053.361 | 8627.1295 | 9289.427 | 9915.155 | 10637.312 | 11086.346 | 11353.1805 | 11577.778 | 11818.6915 | 12099.2925 | 12501.9785 | 13014.0005 | 13800.632
Ввод №1, Т1, полупик | 06285167 Меркурий 230 ART-03; 111023105 | 160 | 5334.4495 |  |  | 3727.832 | 4048.689 | 4447.3425 | 4730.253 | 5041.224 | 5216.6165 | 5334.4495 | 5439.5775 | 5557.387 | 5691.2635 | 5975.9905 | 6315.8635 | 6769.6595
Ввод №1, Т2, ночь | 06285167 Меркурий 230 ART-03; 131033983 | 160 | 3091.649 |  |  | 2242.619 | 2400.959 | 2577.084 | 2740.914 | 2925.1815 | 3040.125 | 3091.649 | 3132.077 | 3184.268 | 3254.443 | 3353.012 | 3481.954 | 3721.389
Ввод №1, Т3, пик | 06285167 Меркурий 230 ART-03; 121033982 | 160 | 2927.082 |  |  | 2082.91 | 2177.4815 | 2265.0005 | 2443.988 | 2670.9065 | 2829.6045 | 2927.082 | 3006.1235 | 3077.0365 | 3153.586 | 3172.976 | 3216.183 | 3309.5835
ТП 1 Ввод №1 Р, кВАрч | 06285167 | 160 |  |  |  | 2011-12-31: 3760.101; 2012-01-31 23:00: 3950.8495; 2012-02-29 23:00: 4112.106; 2012-03-31: 4297.4465; 2012-04-30: 4538.9385
ТП 1 Ввод №2, Σ А, кВтч | 06285201 | 160 |  |  |  | 7389.179 | 8229.8755 | 9651.21 | 10950.6145 | 11736.4305 | 12170.355 | 12347.787 | 12490.5025 | 12663.6785 | 12913.969 | 13422.801 | 14274.3075 | 15205.348
Ввод №2, Т1, полупик | 06285201 Меркурий 230 ART-03; 111023106 | 160 | 5890.7615 |  |  | 3446.729 | 3916.297 | 4747.727 | 5321.6965 | 5646.951 | 5812.948 | 5890.7615 | 5954.996 | 6033.19 | 6157.8355 | 6489.7755 | 7037.5255 | 7599.2805
Ввод №2, Т2, ночь | 06285201 Меркурий 230 ART-03; 131033986 | 160 | 3362.356 |  |  | 2004.69 | 2233.506 | 2645.1555 | 3010.893 | 3226.5405 | 3325.817 | 3362.356 | 3390.4175 | 3425.721 | 3479.0025 | 3606.318 | 3838.222 | 4095.733
Ввод №2, Т3, пик | 06285201 Меркурий 230 ART-03; 121033984 | 160 | 3094.6695 |  |  | 1937.76 | 2080.0725 | 2258.3275 | 2618.025 | 2862.939 | 3031.59 | 3094.6695 | 3145.089 | 3204.7675 | 3277.131 | 3326.7075 | 3398.56 | 3510.3345
ТП 1 Ввод №2 Р, кВАрч | 06285201 | 160 |  |  |  | 2011-12-31: 1697.614; 2012-01-31 23:00: 1844.8935; 2012-02-29 23:00: 2053.3575; 2012-03-31: 2283.247; 2012-04-30: 2462.3425
Потребление электроэнергии
Наименование | № счетчика | К т | Потери ЛЭП | Потери КЗ | Потери хх | 2011-12-31: Период
[6 empty] | проверка | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ТП 1 Тр-р1 А, кВтч | 06285167 | 160 | 1.45% | 0.33% | 1008 |  | 93113.9098 | 107325.2931 | 101454.8644 | 116934.4189 | 73090.53 | 43842.4086 | 37062.1875 | 39681.3623 | 46052.3173 | 65650.3782 | 83201.8676 | 127284.3814
Ввод №1, Т2, ночь | 06285167 Меркурий 230 ART-03; 111023105 | 160 | 1.45% | 0.33% | 336 |  | 25754.0035 | 28608.994 | 26635.3022 | 29916.0932 | 18787.6502 | 8607.0447 | 6825.826 | 8714.1168 | 11601.0524 | 16162.2147 | 21034.8014 | 38772.0217
Ввод №1, Т1, полупик | 06285167 Меркурий 230 ART-03; 131033983 | 160 | 1.45% | 0.33% | 672 |  | 52178.5325 | 64667.049 | 46087.0567 | 50591.5527 | 28827.4072 | 19587.4958 | 17547.9876 | 19583.7234 | 22162.9268 | 27030.9384 | 55231.1329 | 73518.9643
Ввод №1, Т3, пик | 06285167 Меркурий 230 ART-03; 121033982 | 160 | 1.45% | 0.33% |  |  | 15181.3738 | 14049.25 | 28732.5054 | 36426.773 | 25475.4725 | 15647.8681 | 12688.3739 | 11383.5221 | 12288.3381 | 22457.2251 | 6935.9333 | 14993.3955
ТП 1 Тр-р1 Р, кВАрч | 06285167 | 160 |  | 0.33% |  |  | 30620.4752 | 25886.1834 | 29752.3398 | 38766.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 1 Тр-р2 А, кВтч | 06285201 | 160 | 1.45% | 0.33% | 1008 |  | 135963.3278 | 229171.9846 | 209598.8056 | 127153.4708 | 70665.0321 | 29490.8041 | 23917.8338 | 28807.5969 | 41186.6334 | 82689.8636 | 137698.6354 | 150466.0694
Ввод №2, Т2, ночь | 06285201 Меркурий 230 ART-03; 111023106 | 160 | 1.45% | 0.33% | 336 |  | 37067.3748 | 66417.2709 | 59047.1094 | 34953.4619 | 16272.658 | 6201.5326 | 4840.6565 | 6003.2002 | 8889.1726 | 20773.7828 | 37563.0853 | 41673.7258
Ввод №2, Т1, полупик | 06285201 Меркурий 230 ART-03; 131033986 | 160 | 1.45% | 0.33% | 672 |  | 76050.8119 | 134139.795 | 92810.1759 | 52884.4544 | 27319.1664 | 13163.2455 | 10983.4358 | 13224.3264 | 20681.0928 | 33845.1915 | 88601.212 | 90849.4066
Ввод №2, Т3, пик | 06285201 Меркурий 230 ART-03; 121033984 | 160 | 1.45% | 0.33% |  |  | 22845.141 | 28614.9186 | 57741.5203 | 39315.5546 | 27073.2077 | 10126.026 | 8093.7415 | 9580.0702 | 11616.3679 | 28070.8892 | 11534.3381 | 17942.9369
ТП 1 Тр-р2 Р, кВАрч | 06285201 | 160 |  | 0.33% |  |  | 23642.4836 | 33464.309 | 36903.7017 | 28749.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 2
Показания Счетчика
Наименование | № счетчика | К т |  |  |  | Период
[6 empty] | 2011-12-31 | 2012-01-31 23:00 | 2012-02-29 23:00 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31
ТП 2 А, кВтч | 1898609 Меркурий-230; 111000830 | 80 | 41174.31 |  |  | 35642.59 | 36901.05 | 37938.49 | 38830.46 | 39655.12 | 40474.52 | 41174.31 | 41841.75 | 42548.47 | 43707.28 | 44696.7 | 45560.9 | 46626
ТП 2 Р, кВАрч | 1898609 Меркурий-230; 111000830 | 80 |  |  |  | 2011-12-31: 12049.29; 2012-01-31 23:00: 12441.01; 2012-02-29 23:00: 12731; 2012-03-31: 13022.71
Потребление электроэнергии
Наименование | № счетчика | К т | Потери ЛЭП | Потери КЗ | Потери хх | 2011-12-31: Период
[7 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ТП 2 А, кВтч | 1898609 Меркурий-230; 111000830 | 80 | 1.45% | 0.516% | 612 |  | 101808.2923 | 84035.4552 | 72337.8052 | 66925.2196 | 66502.2483 | 56884.0733 | 54282.7192 | 57441.334 | 93795.1568 | 80174.0326 | 70104.7418 | 86259.6733
ТП 2 Р, кВАрч | 1898609 Меркурий-230; 111000830 | 80 |  | 0.516% | 0 |  | 31499.302 | 23318.9079 | 23457.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 3
Показания Счетчика
Наименование | № счетчика | К т |  |  |  | Период
[6 empty] | 2011-12-31 | 2012-01-31 23:00 | 2012-02-29 23:00 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31
ТП 3 А, кВтч | 02516376 Меркурий 230 ART-03; 111006148 | 80 | 22399.22 |  |  | 17965.63 | 19000.31 | 19951.06 | 20793.44 | 21535.47 | 22155.82 | 22399.22 | 22618.91 | 22864.29 | 23234.31 | 23965.6 | 24631.9 | 25539
ТП 3 Р, кВАрч | 02516376 Меркурий 230 ART-03; 111006148 | 80 |  |  |  | 2011-12-31: 5081.87; 2012-01-31 23:00: 5376.44; 2012-02-29 23:00: 5620.82; 2012-03-31: 5858.79
Потребление электроэнергии
Наименование | № счетчика | К т | Потери ЛЭП | Потери КЗ | Потери хх | 2011-12-31: Период
[7 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ТП 3 А, кВтч | 02516376 Меркурий 230 ART-03; 111006148 | 80 | 1.45% | 0.207% | 612 |  | 83557.743 | 76829.4442 | 68141.8981 | 60097.2802 | 50342.73 | 20124.307 | 18223.5807 | 20283.0349 | 30274.8753 | 59236.3016 | 54026.3393 | 73330.2158
ТП 3 Р, кВАрч | 02516376 Меркурий 230 ART-03; 111006148 | 80 |  | 0.207% | 0 |  | 23614.3808 | 19590.8693 | 19077.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 4
Показания Счетчика
Наименование | № счетчика | К т |  |  |  | Период
[6 empty] | 2011-12-31 | 2012-01-31 23:00 | 2012-02-29 23:00 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31
ТП 4 Дом № 31 А, кВтч | 157349 СА4У-И672М; 111000833 | 40 | 11077.7 |  |  | 7982.6 | 8442.9 | 9043.7 | 9590.4 | 10080.1 | 10618 | 11077.7 | 11529.2 | 12024.6 | 12039.5 | 12450.6 | 12954.1 | 13506
ТП 4 Дом № 31 Р, кВАрч | 157349 СА4У-И672М; 111000833 | 40 |  |  |  | 2011-12-31: 0
ТП 4 Насосная № 2 А, кВтч | 649486 СА4У-И672М; 111000883 | 20 | 4000.4 |  |  | 3299.1 | 3438.6 | 3552.8 | 3683.6 | 3683.6 | 3961.6 | 4000.4 | 4054.7 | 4097.6 | 4155.6 | 4258.3 | 4372.4 | 4433.6
ТП 4 Насосная № 2 Р, кВАрч | 649486 СА4У-И672М; 111000883 | 20 |  |  |  | 2011-12-31: 0
Наименование | № счетчика | К т |  |  |  | 2011-12-31: Период
[17 empty] | 2012-11-30 | 2012-12-31
ТП 4 Дом № 31 А, кВтч | 157349 СА4У-И672М; 111000833 | 40 | 11077.7 | bar: 2011-12-31
ТП 4 Дом № 31 Р, кВАрч | 157349 СА4У-И672М; 111000833 | 40 | bar: 2011-12-31
ТП 4 Насосная № 2 А, кВтч | 009082058001631 ЦЭ6803ВМ; 111000883 | 30 |  |  |  | 2012-11-30: 1.3; 2012-12-31: 34.4
ТП 4 Насосная № 2 Р, кВАрч | 009082058001631 ЦЭ6803ВМ; 111000883 | 30 | bar: 2011-12-31
Потребление электроэнергии
Наименование | № счетчика | К т | Потери ЛЭП | Потери КЗ | Потери хх | 2011-12-31: Период
[7 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ТП 4 Дом № 31 А, кВтч | 157349 СА4У-И672М; 111000833 | 40 | 1.45% | 0.396% | 417.6 |  | 18902.5115 | 24544.7667 | 22372.1973 | 20083.1685 | 22018.8034 | 18878.4165 | 18549.1176 | 20312.0714 | 1015.9602 | 16926.7182 | 20637.3544 | 22581.021
ТП 4 Дом № 31 Р, кВАрч | 157349 СА4У-И672М; 111000833 | 40 |  | 0.396% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 2 Насосная № 2 А, кВтч | 649486 СА4У-И672М; 111000883 | 20 | 1.45% | 0.396% | 0 |  | 2801.0484 | 2293.0446 | 2626.3594 | 0 | 5582.0176 | 779.073 | 1090.3006 | 861.3977 | 1164.5936 | 2062.1338 | 2291.0367 | 2225.7793
ТП 2 Насосная № 2 Р, кВАрч | 649486 СА4У-И672М; 111000883 | 20 |  | 0.396% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Показания Счетчика
Наименование | № счетчика СЭТ-4ТМ.03 | К т |  |  |  | Период
[6 empty] | 2011-12-31 | 2012-01-31 23:00 | 2012-02-29 23:00 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31
ТП 3 А, кВтч | СН-2; 0110080137 СЭТ-4ТМ.03; 111043955; 111043955 | 1 | 24810 |  |  | 6586 | 8860 | 16736 | 17879 | 19414 | 21540 | 24810 | 25444 | 27056 | 27658 | 29823 | 32493 | 36487
ТП 3 Р, кВАрч | 0110080137 | 1 |  |  |  | 2011-12-31: 0
Потребление электроэнергии
Наименование | № счетчика СЭТ-4ТМ.03 | К т | Потери ЛЭП | Потери КЗ | Потери хх | 2011-12-31: Период
[7 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ТП 3 А, кВтч | 0110080137 | 1 | 0% | 0% |  |  | 2274 | 7876 | 1143 | 1535 | 2126 | 3270 | 634 | 1612 | 602 | 2165 | 2670 | 3994
ТП 3 Р, кВАрч | 0110080137 | 1 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Сводная год
ОТЧЕТ | 2012
О распределении электроэнергии на
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Наименование | Кт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Получено от Северодвинских РЭС (активная суммарно) |  | 457950 | 556260 | 513840 | 420960 | 294390 | 185130 | 159270 | 181410 | 228570 | 318810 | 458130 | 625140
Док 1, кВт*ч | 3000 | 457890 | 556170 | 513750 | 318840 | 224850 | 179220 | 156720 | 159900 | 32460 | 150000 | 26370 | 33540
кВА*ч | 3000 | -2274030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Док 2, кВт*ч | 3000 | 60 | 90 | 90 | 102120 | 69540 | 5910 | 2550 | 21510 | 196110 | 168810 | 431760 | 591600
кВА*ч | 3000 | -3432960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпущено помимо сетей завода |  | 216293.5952 | 196233.7108 | 178006.26 | 157680.6683 | 146466.7992 | 103282.8698 | 95447.7181 | 106160.838 | 134788.5858 | 163478.1863 | 186527.843 | 248267.526
Призма. Суммарно. |  | 207069.5952 | 187702.7108 | 165478.26 | 147105.6683 | 144445.7992 | 96665.8698 | 92145.7181 | 98897.838 | 126250.5858 | 158399.1863 | 182111.843 | 227526.526
ТП 2, кВт*ч | 80 | 101808.2923 | 84035.4552 | 72337.8052 | 66925.2196 | 66502.2483 | 56884.0733 | 54282.7192 | 57441.334 | 93795.1568 | 80174.0326 | 105157.1126 | 129389.5099
кВА*ч | 80 | 31499.302 | 23318.9079 | 23457.2179 | -1047192.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 3, кВт*ч | 80 | 83557.743 | 76829.4442 | 68141.8981 | 60097.2802 | 50342.73 | 20124.307 | 18223.5807 | 20283.0349 | 30274.8753 | 59236.3016 | 54026.3393 | 73330.2158
кВА*ч | 80 | 23614.3808 | 19590.8693 | 19077.0078 | -469673.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 4 |  | 21703.5599 | 26837.8114 | 24998.5566 | 20083.1685 | 27600.821 | 19657.4894 | 19639.4182 | 21173.469 | 2180.5538 | 18988.8521 | 22928.3911 | 24806.8003
Дом № 31, кВт*ч | 40 | 18902.5115 | 24544.7667 | 22372.1973 | 20083.1685 | 22018.8034 | 18878.4165 | 18549.1176 | 20312.0714 | 1015.9602 | 16926.7182 | 20637.3544 | 22581.021
кВА*ч | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Насосная № 2, кВт*ч | 20 | 2801.0484 | 2293.0446 | 2626.3594 | 0 | 5582.0176 | 779.073 | 1090.3006 | 861.3977 | 1164.5936 | 2062.1338 | 2291.0367 | 2225.7793
кВА*ч | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нормативные потери |  | 9224 | 8531 | 12528 | 10575 | 2021 | 6617 | 3302 | 7263 | 8538 | 5079 | 4416 | 20741
Газпром |  | 2274 | 7876 | 1143 | 1535 | 2126 | 3270 | 634 | 1612 | 602 | 2165 | 2670 | 3994
Нормативные потери, кВт*ч |  | 101 | 358 | 87 | 110 | 30 | 224 | 23 | 118 | 41 | 69 | 65 | 364
Собственное потребление |  | 239281.2375 | 351792.2777 | 334603.67 | 261633.8897 | 145767.5621 | 78353.2127 | 63165.0213 | 73518.9593 | 93138.9507 | 153097.2418 | 268867.4369 | 372513.6415
ТП 1: по счетчикам (собственное) |  | 229077.2375 | 336497.2777 | 311053.67 | 244087.8897 | 143755.5621 | 73333.2127 | 60980.0213 | 68488.9593 | 87238.9507 | 148340.2418 | 262501.4369 | 341392.6415
Тр-р1, кВт*ч | 160 | 93113.9098 | 107325.2931 | 101454.8644 | 116934.4189 | 73090.53 | 43842.4086 | 37062.1875 | 39681.3623 | 46052.3173 | 65650.3782 | 124802.8014 | 190926.5721
кВА*ч | 160 | 25754.0035 | 28608.994 | 26635.3022 | 29916.0932 | 18787.6502 | 8607.0447 | 6825.826 | 8714.1168 | 11601.0524 | 16162.2147 | 21034.8014 | 38772.0217
Тр-р2, кВт*ч | 160 | 135963.3278 | 229171.9846 | 209598.8056 | 127153.4708 | 70665.0321 | 29490.8041 | 23917.8338 | 28807.5969 | 41186.6334 | 82689.8636 | 137698.6354 | 150466.0694
кВА*ч | 160 | 15181.3738 | 14049.25 | 28732.5054 | 36426.773 | 25475.4725 | 15647.8681 | 12688.3739 | 11383.5221 | 12288.3381 | 22457.2251 | 6935.9333 | 14993.3955
Нормативные потери, кВт*ч |  | 10204 | 15295 | 23550 | 17546 | 2012 | 5020 | 2185 | 5030 | 5900 | 4757 | 6366 | 31121
Потери |  | 19529.1673 | 24184.0115 | 36165.0701 | 28231.442 | 4062.6387 | 11860.9175 | 5510.2607 | 12411.2028 | 14478.4634 | 9905.572 | 10846.7201 | 52226.8325
Потери Голова, % |  | 4.264% | 4.348% | 7.038% | 6.706% | 1.38% | 6.407% | 3.46% | 6.842% | 6.334% | 3.107% | 2.368% | 8.354%

## 46ээ
| 2012 | [12 empty] | Приложение № 15
|  | Отчет о распределении электроэнергии в сетях ООО "Вега" на 2011 год | [10 empty] | МВт*ч
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Наименование | Кт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год
Получено от Северодвинских РЭС |  | 457.95 | 556.26 | 513.84 | 420.96 | 294.39 | 185.13 | 159.27 | 181.41 | 228.57 | 318.81 | 458.13 | 625.14 | 4399.86
Док 1 | 3000 | 457.89 | 556.17 | 513.75 | 318.84 | 224.85 | 179.22 | 156.72 | 159.9 | 32.46 | 150 | 26.37 | 33.54 | 2809.71
Док 2 | 3000 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 102.12 | 69.54 | 5.91 | 2.55 | 21.51 | 196.11 | 168.81 | 431.76 | 591.6 | 1590.15
Вычет на транзит |  | 217.4211 | 199.1826 | 178.4337 | 158.2991 | 147.5475 | 105.2697 | 95.8431 | 107.1832 | 135.1687 | 164.6324 | 183.097 | 249.4308 | 1941.5089
Отпущено потребителям |  | 207.0696 | 187.7027 | 165.4783 | 147.1057 | 144.4458 | 96.6659 | 92.1457 | 98.8978 | 126.2506 | 158.3992 | 147.0595 | 184.3967 | 1755.6174
Потери потребителей |  | 10.3515 | 11.4799 | 12.9554 | 11.1935 | 3.1017 | 8.6038 | 3.6974 | 8.2854 | 8.9181 | 6.2332 | 36.0375 | 65.0341 | 185.8915
Призма |  | 207.0696 | 187.7027 | 165.4783 | 147.1057 | 144.4458 | 96.6659 | 92.1457 | 98.8978 | 126.2506 | 158.3992 | 147.0595 | 184.3967 | 1755.6174
ТП 2 | 80 | 101.8083 | 84.0355 | 72.3378 | 66.9252 | 66.5022 | 56.8841 | 54.2827 | 57.4413 | 93.7952 | 80.174 | 70.1047 | 86.2597 | 890.5508
ТП 3 | 80 | 83.5577 | 76.8294 | 68.1419 | 60.0973 | 50.3427 | 20.1243 | 18.2236 | 20.283 | 30.2749 | 59.2363 | 54.0263 | 73.3302 | 614.4678
ТП 4 |  | 21.7036 | 26.8378 | 24.9986 | 20.0832 | 27.6008 | 19.6575 | 19.6394 | 21.1735 | 2.1806 | 18.9889 | 22.9284 | 24.8068 | 250.5989
Дом № 31 | 40 | 18.9025 | 24.5448 | 22.3722 | 20.0832 | 22.0188 | 18.8784 | 18.5491 | 20.3121 | 1.016 | 16.9267 | 20.6374 | 22.581
Насосная № 2 | 20 | 2.801 | 2.293 | 2.6264 | 0 | 5.582 | 0.77907 | 1.0903 | 0.8614 | 1.1646 | 2.0621 | 2.291 | 2.2258
Собственное потребление |  | 240.5289 | 357.0774 | 335.4063 | 262.6609 | 146.8425 | 79.8603 | 63.4269 | 74.2268 | 93.4013 | 154.1776 | 275.033 | 375.7092 | 2458.3511
Вега счетчики |  | 229.0772 | 336.4973 | 311.0537 | 244.0879 | 143.7556 | 73.3332 | 60.98 | 68.489 | 87.239 | 148.3402 | 220.9005 | 277.7505 | 2201.504
Потери собственные |  | 11.4517 | 20.5801 | 24.3526 | 18.573 | 3.0869 | 6.5271 | 2.4469 | 5.7378 | 6.1624 | 5.8374 | 54.1325 | 97.9587 | 256.8471
Т1 | 160 | 93.1139 | 107.3253 | 101.4549 | 116.9344 | 73.0905 | 43.8424 | 37.0622 | 39.6814 | 46.0523 | 65.6504 | 83.2019 | 127.2844
Т2 | 160 | 135.9633 | 229.172 | 209.5988 | 127.1535 | 70.665 | 29.4908 | 23.9178 | 28.8076 | 41.1866 | 82.6899 | 137.6986 | 150.4661
Потери |  | 21.8032 | 32.06 | 37.3081 | 29.7664 | 6.1886 | 15.1309 | 6.1443 | 14.0232 | 15.0805 | 12.0706 | 90.17 | 162.9929 | 442.7386
Потери, % |  | 4.999% | 6.116% | 7.829% | 7.609% | 2.147% | 8.901% | 4.013% | 8.378% | 7.064% | 3.935% | 24.51% | 35.27% | 120.8%
Главный энергетик ООО "Вега" ____________________________ / Антропов С.Д. /
* Поверка счтчиков
# Поверка трансфориаторов тока
Note on E28: Вадим: Потери нормативные
Note on H28: Вадим: Потери нормативные