Перечень точек исполнения услуг по передаче электрической энергии

Головная точка учета ПС-36, д. Рикасиха, Максимальная мощность 810 кВт

| № п/п | Наименование потребителя | Место нахождения | Наименование объекта потребителя | Адрес объекта потребителя | Питающий центр | Фидер | Граница балансовой принадлежности | Уровень напряжения центра питания (ВН, СНI, СНII, НН) | Присоединенная мощность | Место установки расчетного учета | Тип счетчика | № расчетного счетчика | ТТ (Тип Ктт) | ТН | Расчетный коэффициент | Потери | Максимальная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Поступление электроэнергии в смежную сетевую организацию – транзит (Vт) |  |
| 1 | ООО “Призма” | 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.63, кв.45б | ТП-2 “Поселок Лайский Док” | Приморский р-н, п. Лайский Док | ПС-36 | ВЛ-10кВ | По наконечникам кабельной линии, присоединенной к нижним клеммам вводного коммутационного аппарата | РУ-10кВ ТП-2 | СН2 (10кВ) | 400 кВт | РУ-0,4 кВ ТП-2 | Меркурий-230 ART-03 PRSIDN | 1898609 | 400/5 | – | 80 | КЗ=0,516%; ХХ=612 кВтч/мес | 140 кВт |
| 2 |  |  | ТП-3 “Поселок Лайский Док” |  |  |  |  | РУ-10кВ ТП-3 |  | 400 кВт | РУ-0,4 кВ ТП-3 | Меркурий-230 ART-03 PRSIDN | 02516376 | 400/5 | – | 80 | КЗ=0,207%; ХХ=612 кВтч/мес | 65 кВт |
| 3 |  |  | Поселок (Дом 31) |  |  |  |  | РУ-10кВ ТП-4 |  | 250 кВт | ВРУ здания КОС | Меркурий-230 АR 03 | 14897834 | 200/5 | – | 40 | КЗ=0,396%; ХХ=417,6 кВтч/мес | 35 кВт |
| 4 |  |  | Насосная КОС |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦЭ6803ВМ | 009082058001631 | 100/5 | – | 20 |  |  |
| II | Собственное потребление ООО “Вега” (Vсп) |  |
| 1 | ООО “Вега” | 163522, Архангельская обл., Приморский р-н, п. “Лайский Док”, ул. Центральная, стр. 9/9 | ТП-1 Ввод1 | 163522, Архангельская обл., Приморский р-н, п. “Лайский Док” | ПС-36 | ВЛ-10кВ | На контактах присоединения кабельно-воздушных линий, в ЗРУ-10кВ ПС-36 (фид. 36-12 “Док-1”, фид. 36-27 “Док-2”) | ВН | 1260 кВт | РУ-0,4 кВ ТП-1 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 06285167 | 800/5 | – | 160 | КЗ=0,33%; ХХ=1008,0 кВтч/мес | 470 кВт |
| 2 |  |  | ТП-1 Ввод2 |  |  |  |  |  |  | РУ-0,4 кВ ТП-1 |  | 06285201 | 800/5 | – | 160 | КЗ=0,33%; ХХ=1008,0 кВтч/мес |  |
| 3 |  |  | ТП-5 |  |  |  |  |  | 400 кВА | РУ-0,4 кВ ТП-5 |  | 1898609 | 600/5 | – | 120 | КЗ=0,66%; ХХ=766,0 кВтч/мес |  |
| III | Потребители имеющие договорные отношения с ОАО “Архэнергосбыт” (объем полезного отпуска Vпо) |  |
| 1 | ООО “Газпром Трансгаз Ухта” | 165150, Архангельская обл., г. Вельск , ул. Попова, д. 19 | 2БКТПБС-100/10/0,4 ГРС Северодвинск л.1, 100кВА | Архангельская обл., Приморский р-н, д. Рискасиха (ГРС Северодвинск линия 1) | ПС-36 | ф 36-27 Док-2 | По контактам присоединения ответвительной линий на опоре № 011, ВЛ-10кВ ПС-36 (фид. 36-27 “Док-2”) | СН2 (10кВ) | 100 кВт | РУ-10 кВ 2БКТПБС-100/10/0,4 | СЭТ-4ТМ.03 | 110080181 | 30/5 | 10000/100 | Кр=600 расчетный запрограмми-рован в прибор учета |  | 100 кВт |

Генеральный директор ООО “Вега”   ________________________ / Бечина С. И. /